## Лист1
| Наименование с/поселений | Население по данным с\советов(чел,по факту проживания) | Итоговый (приоритетный) вариант - для рекомендации с\поселению
|  |  | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы
1 | Алкинский
| Уразбахты | 538 | Ремонт крыши здания филиала школы МБУ СОШ Алкино-2 ООО с.Уразбахты | 1643
2 | Аровский
| с.Кляшево |  | Перепрофилирование части школы на открытие дополнительной группы в детском садике «Кубэлек» в здании СОШ им. Мустая Карима в с. Кляшево | 1102
3 | Арслановский
| с.Арсланово | 733 | открытие СДК в здании школы | 1000
4 | Дмитриевский
| д. Дмитриевка | 297 | Водоснабжение населения(замена водонапорной башни) водотоотведения | 1000
5 | Дурасовский
| с.Дурасово | 406 | Ремонт СДК с.Дурасово | 1000
6 | Енгалышевский
| с.Енгалышево | 529 | Размещение детского сада в здание СОШ с.Енгалышево | 1500
7 | Еремеевский
| с.Калмашево | 712 | Ремонт СДК с.Калмашево | 1000
8 | Ибрагимовский
| с.Ибрагимово | 371 | Реконструкция части здания школы под детский садик | 1500
9 | Караякуповский
| с.Горный | 719 | Ремонт СДК с.Горный | 1000
10 | Лесной с\с
| с.Алкино-2 | 4002 | Строит-во пешеходной дороги по улице Центральная от дома №22 до дома №28 | 1000
11 | Новотроицкий
| с.Новотроицкое | 406 | Перевод библиотеки и почты в здание администрации | 830- 1000
12 | Сафаровский
| с.Сафарово | 1031 | Благоустройство территории нового СДК | 1200
13 | Чувалкиповский
| с.Чувалкипово | 505 | Бурение скважины | 1000
14 | Чишминский
| д.Игнатовка | 389 | Перевод клуба д.Игнатовка в здание школы | 1000
15 | Шингаккульский
| с.Шингак-куль | 2979 | Завершение ремонта 2-го корпуса д/с "Ладушки" | 1000
16 | Поссовет | 21994 | 1. Установка светофора на пересечении ул.Промышленной и шоссейной 2. Установка новогоднего городка 3. Ремонт школы №5 (внутр.отделка) | 1- 1000 2- 1000 3- 1000

## Лист2
Варианты проектов для включения в программу поддержки местных инициатив в разрезе с/поселений
| Наименование с/поселений | Население по данным с\советов(чел,по факту проживания) | Предложения РОО |  |  |  | Предложения РДК |  |  |  | Предложения ЦРБ |  |  |  | Предложения ООО"Чишмы -вода" |  |  |  | Предложения с\поселений |  |  |  | Итоговый (приоритетный) вариант - для рекомендации с\поселению
|  |  | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы | Наименование обьекта,мероприятия и вида работ | Стоимость ,т.руб | наличие ПСД | необходимость проведения экспертизы
1 | Алкинский
| д. Бочкаревка | 55
| д.Заводянка | 111
| с. Илькашево | 300 | [12 empty] | Замена водопровода 300м. | 250
| д. Ключарево | 106
| д. Новомихайловка | 75
| с. Салихово | 305 |  |  |  |  | СДК 1.необходим кап.ремонт мягкой кровли 100%, демонтаж покрытия кровли, стяжки и утеплителя , приблизительно 400 кв.м. 2. демонтаж кирпичной кладки на местах увлажнения стен и просадки и восстановления целостности наружних стен 3. замена полов и электропроводки 4. замена окон, дверей | 1- 2000 2- 2000 3 - 500 4- 400 | нет | акт обследования технического состояния
| д. Санжаровка | 181 |  |  |  |  | СДК. 1 ремонт кровли, 2 замена дверей, 3 замена окон , 4 замена электропроводки 5 ремонт пола | 1- 300 2- 100 3 - 200 4- 130 5- 200 | нет | акт обследования технического состояния
| с. Санатория "Алкино" | 740
| Уразбахты | 538 | Капитальный ремонт кровли в здании филиала МБОУ СОШ с.Алкино-2- ОО с. Уразбахты | 643.2 | да | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК.1 ремонт крыши, 2 замена окон, полов, дверей, электропроводки | 1-500 2-600 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопровода 500м. | 400 |  |  | Ремонт крыши здания филиала школы МБУ СОШ Алкино-2 ООО с.Уразбахты | 1.5 | нет | да
| с.Узытамак | 478 |  |  |  |  | СДК.1 замена кровли; 2 замена дверей; 3 замена окон оконных блоков; 4 замена пола; 5 укрепление стен | 1- 500 2- 150 3 - 200 4- 200 5- 300 | нет | акт обследования технического состояния | ФАП, кап.ремонт | 920 | да |  | Бурение и обвязка новой скважины | 570
| д.Шапаровка | 24
2 | Аровский
| с.Арово | 657
| д.Боголюбовка | 36
| д.Дема | 66
| с.Кляшево | 636 | открытие одной дошкольной группы | 1500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК.1 ремонт кровли; 2 ремонт электропроводки | 1- 300 2- 260 | нет | акт обследования технического состояния | ФАП, кап.ремонт | 550 | да | [5 empty] | 1. Капитальный ремонт фельдшерско- акушерского пункта в с. Кляшево 2. Перепрофилирование части школы на открытие дополнительной группы в детском садике «Кубэлек» в здании СОШ им. Мустая Карима в с. Кляшево | 1 - 544,907 2- 1102,947 | да | да
| д.Марусино | 16
| д.Новый Беркадак | 2
| с.Черниговка | 133
3 | Арслановский
| с.Аминево | 566 | открытие одной дошкольной группы | 1500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК.1 замена кон, дверей; 2 ремонт кровли; 3 ремонт полов | 1- 300 2- 400 3 - 400 | нет | акт обследования технического состояния
| с.Арсланово | 733 |  |  |  |  | СДК.Находится в аврийном состоянии. Не эксплуатируется. В настоящее время СДК находится в актовом зале арслановской школы, который требует перепланировку помещения. Проект предусматривает замену окон. Дверей. Полов | 500 | нет | акт обследования технического состояния | ФАП, кап.ремонт | 600 | нет |  | Замена водопровода 400м. | 320 |  |  | открытие СДК в здании школы | 1000 | нет | да
| д.Ирек | 165 |  |  |  |  | СДК.аварийный: подлежит сносу | 15000 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопровода 1500м. | 90
| д.Леонидовка | 62 | [16 empty] | организация благоустройства территории поселения( включая ремонт дорог в границах населенного пункта) | 400 | нет | да
| д.Новая | 452 |  |  |  |  | СДК. Здание находится в аварийном состоянии. Требуется капремонт всего здания | нет | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | открытие детсада вд.Новая | 2000 | нет | да
4 | Дмитриевский
| с.Бишкази | 356 |  |  |  |  | СДК.1 ремонт кровли; 2 замена окон; 3 ремонт входной группы; 4 замена входных дверей; 5 ремонт полов | 1- 800 2- 300 3 - 60 4- 40 5- 400 | нет | акт обследования технического состояния
| д. Дмитриевка | 297 |  |  |  |  | СДК.1 капремонт кровли; 2 ремонт обмосток; 3 замена окон дверей; 4 замена электропроводки; 5 ремонт полов | 1- 800 2- 150 3 - 300 4- 150 5- 300 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | 1.открытие детсада или дошкольного образовательного учреждения на территории поселения 2 водоснабжение населения(замена водонапорной башни) водотоотведения 3.организация благоустройства террит-ии поселения(вкл.ремонт дорог в границах населенного пункта) | 1-800 2-1500 3-2000 | нет | да
| с. Кахновка | 69
| д. Красный Октябрь | 13
5 | Дурасовский
| д.Альбеево | 214 |  |  |  |  | СДК.1 замена окон; 2 замена входных дверей; 3 замена электропроводки 4 ремонт полов; 5 ремонт кровли | 1- 200 2- 60 3 - 150 4- 300 5- 400 | нет | акт обследования технического состояния
| д.Булякбашево | 159 |  |  |  |  | СДК.1 капремонт полов 30 %; 2 усиление балок перекрытия, замена досок и замена утеплителя 100%; 3 замена обрешетки и материала кровли 100%; 4 замена электропроводки 5 замена окон и дверей | 1564.824 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | Ремонт сельского клуба д.Булякбашево | 1500 | да | нет
| д.Биккулово | 135
| д.Дим | 40
| с.Дурасово | 406 |  |  |  |  | СДК.1 капремонт кровли; 2 капремонт потолка в библиотеке и АТС; 3 ремонт отопительной системы; 4 замена окон, дверей; 5 ремонт полов | 1- 600 2- 400 3 - 300 4- 300 5- 300 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | Ремонт СВА с.Дурасово | 1500 | нет | да
| д.Новые Ябалаклы | 59
| д.Пенза | 121
| д.Чукраклы | 151
6 | Енгалышевский
| с. Балагушево | 279
| д. Борискино | 101
| с.Енгалышево | 529 | Размещение детского сада в здание СОШ с.Енгалышево | 1500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК.1 замена входных дверей; 2 замена электропроводки 3 косметический ремонт внутр и наруж здания | 1- 60 2- 150 3 - 200 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | 1.Перевести детский сад в здание МБОУ СОШ с. Енгалышево 2.Замена крыши ФАП с. Енгалышево | 1- 1000 2- 1000 | нет | да
| д. Лентовка | 22
| д. Сабурово | 40
| д. Семеновка | 33
7 | Еремеевский
| с.Верхние Тирмы | 307 |  |  |  |  | СДК.1 замена окон; 2 замена полов; 3 замена электропроводки 4 замена входных дверей; 5 ремонт потолка | 1- 200 2- 500 3 - 150 4- 60 5- 300 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопровода 400м. | 300
| с.Еремеево | 668
| д. Зубово | 18
| д. Каветка | 43
| с.Калмашево | 712 |  |  |  |  | СДК. 1 замена пола в зале; 2 замена окон, дверей; 3 замена электропроводки | 1- 400 2- 350 3 - 150 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | 1.Ремонт уличных дорог 2.Уличное освещение 3.Ремонт моста через р.Калмашка | 1- 1000 2- 300 3- 1000 | нет | нет
| д.Нижние Тирмы | 398
| д. Слак | 101
8 | Ибрагимовский
| с. Бикеево | 522 |  |  |  |  | СДК. 1 замена входных дверей, окон, полов, электропроводки, кровли | 700 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопровода 200м. | 220
| д. Вишневка | 86
| с.Ибрагимово | 371 | Размещение детского сада "Дюймовочка" в здание СОШ с.Енгалышево | 1500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК. 1 замена окон, дверей; 2 ремонт полов | 1- 260 2- 250 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопровода 200м. | 220 |  |  | 1.отсыпка ул. Молодежной с.Ибрагимово; 2. Покрытие крыши здания пожарного ДЕПО; 3. Реконструкция части здания школы под детский садик | 1- 800 2-1000 3-1530 | 1-нет 2-нет 3-да | нет
| д. Первомайский | 413
| с.Петряево | 262
| д. Репьевка | 21
9 | Караякуповский
| д. Бабиково | 194
| с.Горный | 719 | Размещение 2 групп детского сада "Росинка" в здание филиала СОШ с.Караякупово- ООШ с.Горный | 2500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК. 1 замена окон; 2 ремонт входной группы, крыльца; 3 замена дверей; 4 замена электропроводки 5 замена пола в зрительном зале | 1- 350 2- 200 3 - 100 4- 200 5- 400 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Замена водопроводных сетей 1200м. | 1000 |  |  | Асфальтирование улиц Пролетарской и Интернациональной | 1000 | нет | да
| с.Караякупово | 560 |  |  |  |  | СДК.1 замена входных дверей; 2 устройство запасного выхода; 3 замена окон; 4 ремонт полов; 5 ремонт фасада здания | 1- 60 2- 30 3 - 100 4- 300 5- 200 | нет | акт обследования технического состояния
| д.Новоабдуллино | 96
10 | Лесной с\с
| с.Алкино-2 | 4002 | [12 empty] | Замена водопровода 400м. | 320 |  |  | 1. Ремонт дороги (вдоль магазина Магнит) до дома № 8 по ул. Крючкова 2. Строит-во пешеходной дороги по улице Центральная от дома №22 до дома №28 3.Строительство пешеходной дороги от улицы Центральная ( от остановки) до детского садика « Сквзка», через почту | 1- 1500 2-1500 3-1500 | нет | да
11 | Новотроицкий
| д. Александровка | 38
| с.Барсуанбашево | 296 |  |  |  |  | СДК. 1 ремонт полов; 2 косметический ремонт | 1- 300 2- 200 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | ремонт водонапорной башни и замена водопроводной сети 750 м | 650 |  | нет
| д. Бильязы | 17
| с. Каран-Елга | 132
| д. Ломоносово | 6
| д. Новомусино | 249
| д. Новосайраново | 21 | [16 empty] | перевод библиотеки и почты в здание администрации | 830 | да | нет
| с.Новотроицкое | 406 | [12 empty] | Замена водопровода 500м. | 400
| д. Новоуптино | 42
| с.Сайраново | 364
12 | Сафаровский
| д. Карамалы | 83
| д. Кушкуак | 54
| с.Сафарово | 1031 | [16 empty] | Благоустройство территории нового СДК | 1000 | нет | да
| д.Удряк | 387 | [8 empty] | ФАП, кап.ремонт | 400 | да | [5 empty] | Перенос помещения ФАП в здание школы | 600 | нет | да
| д. Яшикей | 4
13 | Чувалкиповский
| д.Абраево | 283 |  |  |  |  | СДК,здание СДК аварийное. Расположение клуба в здании бывшего медпункта | нет | нет | акт обследования технического состояния
| с. Кызылга | 70
| с. Новокиевка | 21
| с.Старомусино | 574 |  |  |  |  | СДК. 1 замена окон; 2 замена системы отопления; 3 замена электропроводки 4 замена дверей эвакуационных выходов | 1- 300 2- 500 3 - 200 4- 50 | нет | акт обследования технического состояния
| с. Романовка | 3
| с.Теперишево | 445 |  |  |  |  | СДК. 1 ремонт крыльца; 2 замена входной двери | 1- 25 2-30 | нет | акт обследования технического состояния
| с.Чувалкипово | 505 |  |  |  |  | СДК. 1 капремонт кровли 100%,капремонт кирпичной кладки стен, замена окон и дверей, внутренняя отделка помещений и капремонт входных групп; 2 капремонт отопления | 1- 4000 2- 500 | нет | акт обследования технического состояния |  |  |  |  | Бурение и обвязка дополнительной скважины | 900 |  |  | 1.Бурение скважины 2.Замена водопроводной сети. 3.Освещение улиц | 1- 900 2- 1000 3- 800 | нет | нет
14 | Чишминский
| д.Игнатовка | 389 | открытие 1 дошкольной группы | 1500 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | СДК. 1 капремонт крыши 800 кв.м.; 2 капремонт потолка 600 кв.м.; 3 капремонт фундамента,стен, обмостка; 4 замена окон 14 шт; 5 замена дверей 6 шт | 1- 2000 2- 400 3 - 500 4- 200 5- 200 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | 1)Ремонт СДК. 2)Уличное освещение, 3)Дороги по ул.Гагарина-500м,улКолхозная-500м-отсыпка щебнем,грейдирование | 1-1000 2-400 3-1000 | нет
| д. Исаковкка | 14
| д. Кучумово | 137
| д. Нижнехозятово | 252 |  |  |  |  | СДК. 1 замена окон; 2 ремонт потолка, полов, сцены; 3 замена дверей | 1- 200 2- 400 3 - 60 | нет | акт обследования технического состояния
| д. Новосафарово | 179
| с.Чишмы | 2051 | [12 empty] | Замена водопровода 1000м. | 820
15 | Шингаккульский
| д. Верхнехозятово | 108
| д.Дмитриевка | 381 | [12 empty] | Замена водонапорной башни | 600
| д. Ектеринославка | 21
| д. Новоусманово | 217
| д. Пасяковка | 38 | [16 empty] | Строительство моста | 1500 | нет | да
| д. Среднеусманово | 144
| д. Среднехозятово | 270 |  |  |  |  | СДК. 1 укрепить фундамент; 2 замена входных дверей, окон,эектропроводки | 1-200 2-250 | нет | акт обследования технического состояния
| х.Верхний | 374 |  |  |  |  | СДК. 1 замена кровли; 2 ремонт электропроводки 3 ремонт входной группы; 4 замена окон | 1- 300 2- 100 3 - 60 4- 100 | нет | акт обследования технического состояния | [8 empty] | Замена водонапорной башни | 600 | да | нет
| с.Шингак-куль | 2979 | капитальный ремонт второго здания детского сада "Ладушки" | 5000 | нет | необходима если финансирование РБ и РФ | [8 empty] | Замена водопровода 800м. | 680 |  |  | Завершение ремонта 2-го корпуса д/с "Ладушки" | 3000 | да | нет
| х. Нижний | 200 |  |  |  |  | СДК. 1 капремонт электропроводки 2 замена окон; 3 замена двух дверей | 1- 150 2- 150 3 - 60 | нет | акт обследования технического состояния
| х. Дальний | 21
| д. Кузьминка | 150
| с. Ябалаклы | 249 |  |  |  |  | СДК. 1 замена окон; 2 ремонт крыльца, замена дверей; 3 капремонт кровли | 1- 80 2- 100 3 - 250 | нет | акт обследования технического состояния
16 | Поссовет | 21994 |  |  |  |  | СДК. 1 необходимо проведение капремонта мягкой кровли, внутренних водостоков и примыкание кровли к парапетам; 2 замена входных дверей 6шт; 3 изготовление ограждения крыши; 4 ремонт вьездной дороги | 1- 3000 2- 200 3 - 300 4- 2000 | нет | акт обследования технического состояния
Все СДК нуждаются: 1. В косметическом ремонте зданий 2. Необходимо установить автоматическую пожарную сигнализацию , установить молниюзащиту и отремонтировать заземление 3. В замене отопительной системы